江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门泓一生物医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用高分子夹板（04骨科手术器械；13外固定及牵引器械；03夹板及固定带）予以备案，备案号：粤江械备20190023号。

江门市市场监督管理局

2020年06月05日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20190023号

| 备案人名称 | 江门泓一生物医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440784MA52QTPJ34 |
| 备案人注册地址 | 鹤山市鹤山工业城C区玉堂路11号之8二、三层 |
| 生产地址 | 鹤山市鹤山工业城C区玉堂路11号之8二、三层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用高分子夹板（04骨科手术器械；13外固定及牵引器械；03夹板及固定带） |
| 型号/规格 | 型号：FG310、FG415、FG420、FG515、FG520、FG810、FG815、FG820、FG830、FG910、FG915、FG930、FG1220、FG1230以及根据客户需求定制尺寸。 规格：7.5cm×30cm、10cm×40cm、12.5cm×40cm、10cm×50cm、12.5cm×50cm、7.5cm×77cm、10cm×75cm、12.5cm×75cm、15cm×75cm、7.5cm×90cm、10cm×87cm、15cm×85cm、12.5cm×115cm、15cm×115 |
| 产品描述 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 |
| 预期用途 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年06月05日 |
| 变更情况 | 2020年06月05日变更产品，变更生产工艺流程、新增产品说明书、标签。 |