江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

恩平远大橡塑制品有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用橡胶检查手套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；04手部防护用品）予以备案，备案号：粤江械备20200113号。

江门市市场监督管理局

2020年07月08日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200113号

| 备案人名称 | 恩平远大橡塑制品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440700310504861P |
| 备案人注册地址 | 恩平市大槐镇工业区建设路7号（厂房） |
| 生产地址 | 恩平市大槐镇工业区建设路7号（厂房） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用橡胶检查手套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；04手部防护用品） |
| 型号/规格 | YDDJB01-XL、YDDJB01-L、YDDJB01-M、YDDJB01-S、YDDJP01-XL、YDDJP01-L、YDDJP01-M、YDDJP01-S |
| 产品描述 | 通常采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年07月08日 |
| 变更情况 |  |