江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

鹊诊医联（江门）医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：弹力束腹绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带）予以备案，备案号：粤江械备20200102号。

江门市市场监督管理局

2020年07月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200102号

| 备案人名称 | 鹊诊医联（江门）医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA4UN2W9X9 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 弹力束腹绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带） |
| 型号/规格 | A型、B型、C型、D型、E型。 |
| 产品描述 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年07月31日 |
| 变更情况 | 2020年07月31日，变更住所及生产场所为江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制）。 |