江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东浩江医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：血细胞分析用鞘液（6840体外诊断试剂）予以备案，备案号：粤江械备20140024号。

江门市市场监督管理局

2020年12月08日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20140024号

| 备案人名称 | 广东浩江医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704708039621D |
| 备案人注册地址 | 江门市高新区东升路62号 |
| 生产地址 | 江门市高新区东升路62号1幢（3#厂房），62号3幢（2#厂房），62号4幢（1#厂房）1层、2层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 血细胞分析用鞘液（6840体外诊断试剂） |
| 包装规格 | ESE：5L、10L、20L； UR5S：5L、10L、20L。 |
| 产品有效期 | 自生产之日起保质期为十八个月 |
| 预期用途 | 适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对血液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 |
| 主要组成成分 | (1)ESE：缓冲剂、氯化钠、表面活性剂、水； (2)UR5S：表面活性剂、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年12月08日 |
| 变更情况 | 2016年5月9日，包装规格核减：SM:5L、10L、20L；PEROX:2725ml；主要成分核减：SM:氯化钠4.5g/L、缓冲剂3.0g/L、表面活性剂0.01g/L、水；PEROX：1,2-丙二醇4.06mol/L、表面活性剂0.01g/L、水；预期用途变更为:适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对血液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 2018年11月22日，包装规格增加：UR5S：5L、10L、20L；主要组成成分增加：UR5S：表面活性剂、氯化钠、缓冲剂、稳定剂、水；变更技术要求。 2020年12月8日，变更产品名称为血细胞分析用鞘液。 |