江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东捷泰健康医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：理疗用体表电极（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极）予以备案，备案号：粤江械备20200026号。

江门市市场监督管理局

2021年01月15日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200026号

| 备案人名称 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA53RNQK8U |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区高新区46-2号地块沙津横工业园4幢综合楼A区四层自编4号 |
| 生产地址 | 江门市江海区高新区46-2号地块沙津横工业园4幢综合楼A区四层自编4号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 理疗用体表电极（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极） |
| 型号/规格 | 型号:插针式、纽扣式。规格:圆型:Φ20m、Φ32m、Φ40m、Φ50m、Φ60mm、Φ70mm、Φ80m、Φ100m、Φ120mm;矩型:3mm×10mm、26mm×26mm、32mm×32mm、40mm×40mm、40mm×80mm、45mm×45mm、45mm×68mm、46m×46mm、45mm×90mm、50mm×50mm、50mm×80mm、50mm×90mm、50mm×100mm、50mm×130mm、60mm×80mm、60mm×90mm、66mm×97mm、70mm×80mm、80mm× |
| 产品描述 | 本产品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 |
| 预期用途 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年01月15日 |
| 变更情况 | 2020年05月07日；生产场所增加江门市高新区46-2号沙律横工业区1幢A座2楼自编3号。2021年11月25日；生产场所变更为：江门市江海区高新区46-2号地块沙津横工业园4幢综合楼A区四层自编4号。2021年01月15日变更；产品描述变更为：本产品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 |