江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市睿动康体医用科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：普通产床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；01产床）予以备案，备案号：粵江械备20160022号。

江门市市场监督管理局

2021年03月04日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粵江械备20160022号

| 备案人名称 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440705696476241M |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 普通产床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；01产床） |
| 型号/规格 | RD-CB01、RD-CB02、RD-CB03 |
| 产品描述 | 由背板、臀板、腿板、托腿架、腿床（板）等组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆。人力操控。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于妇产科实施手术及产妇分娩。也可用于妇科作检查、诊治。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月04日 |
| 变更情况 | 2020年09月24日变更；注册地址、住所地址、生产地址变更为：江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧）；产品名称变更为：普通产床；分类编码变更为：18妇产科、辅助生殖和避孕器械-05妇产科承载器械-01产床；产品描述变更为：一般由背板、臀板、腿板、托腿架、腿床（板）等组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆，人力操控。无源产品。预期用途变更为：用于妇产科实施手术及产妇分娩，也可用于妇科作检查、诊治。2021年03月04日变更，产品描述变更为：由背板、臀板、腿板、托腿架、腿床（板）等组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆。人力操控。无源产品。 |