江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门嘉美医疗器械制品有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床）予以备案，备案号：粤江械备20150036号。

江门市市场监督管理局

2021年03月29日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150036号

| 备案人名称 | 江门嘉美医疗器械制品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 914407007211537369 |
| 备案人注册地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东村委会文胡水瓮乪 |
| 生产地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东村委会文胡水瓮乪 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床） |
| 型号/规格 | MBM-OABG\MBM-OXXX\MBM-1ABG\BMB-1XAG\MBM-2AВA\MBM-2AВE\MBM-2ABG\MBM-3ABA\MВM-3ABE\MBM-3ABG\MBM-3BCA\MBM-3BCE\MBM-3BCG\MBM-4ABA\MBM-4ABE\MBM-4ABG\MBM-OXXG\MBM1AAG\MBM-1ACG\MBM-2AAG\MBM-2ACG\MBM-3AAG\MBM-3AAA\MBM-3ACG\MBM-3ACA\MВM-3CX\MBM-2AA\MBM-2AB\MBM-2XA\MBM-3AA\MBM-3AB\MBM-3AC\MBM-3XA\MBM-3CD\MBM-3CDX\MBM-2XB\MBM-2XBX\MBM-2XX\MBM-2XXA\MBM-1XXG\MBM-1XXG\MBM-2XXG\MBM-1XEX\MBM-2XW\MBM-1XX\MBM-2XA\MBM-3XS\MBM-3XX\MBM-3XE\MBM-1XE\MBM-2XE\MBM-3AAG\MBM-3ACG\MBM-3ABG\MBM-3ABA\MBM-2AAG\MBM-2ABG\MBM-2XAX\MBM-2ABX\MBM-2XEG\MBM-2XAG\MBM-2XXX\MBM-OXXG\MBM-1XXX\MBM-OXXX\MBM-1XAG\MBM-2ABE\MBM-OXE\MBM-OXX\MBM-OXEX |
| 产品描述 | 由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月29日 |
| 变更情况 | 2016年11月21日增加产品规格型号。 2021年3月29日，变更产品名称为：手动病床、产品描述变更为：由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。预期用途变更为：用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。、产品技术要求、产品说明书及最小销售单元标签设计样稿。 |