江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市森大医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：阴道洗涤器（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；01妇产科手术器械；07阴道洗涤器/给药器）予以备案，备案号：粤江械备20180012号。

江门市市场监督管理局

2021年03月22日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180012号

| 备案人名称 | 江门市森大医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703595831291K |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 生产地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 阴道洗涤器（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；01妇产科手术器械；07阴道洗涤器/给药器） |
| 型号/规格 | 型号：SD-CXQ-1、SD-CXQ-2、SD-CXQ-3 规格：100mmX200mm；80mmX180mm；52mmX150mm |
| 产品描述 | 由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。由高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于妇科清洗阴道。但不包含避孕用途。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月22日 |
| 变更情况 | 2019年1月16日，企业名称变更为：江门市森大医疗科技有限公司；产品名称变更为：阴道洗涤器；分类编码号变更：18妇产科、辅助生殖和避孕器械；一级产品类别：01妇产科手术器械；二级产品类别：07阴道洗涤器/给药器；产品描述变更为：通常由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。一般由高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供；预期用途变更为：用于妇科清洗阴道或阴道给药。但不包含避孕用途；变更产品说明书。2021年3月22日，产品描述变更为：由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。由高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供；预期用途变更为：用于妇科清洗阴道。但不包含避孕用途。 |