江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用无敏透气胶布（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带）予以备案，备案号：粤江械备20180022号。

江门市市场监督管理局

2021年03月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180022号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用无敏透气胶布（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带） |
| 型号/规格 | 型号：三伏贴固定型、穴位贴固定型 50mm×50mm、60mm×60mm、70mm×70mm、80mm×80mm、90mm×90mm、100mm×100mm、190mm×170mm |
| 产品描述 | 本品为由背材、热熔胶、敷垫和保护层组成的贴片。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月31日 |
| 变更情况 | 2020年4月27日，三伏贴固定型、穴位贴固定型、膏药贴固定型都增加190mm×170mm。2021年3月31日，规格型号变更为：型号：三伏贴固定型、穴位贴固定型 50mm×50mm、60mm×60mm、70mm×70mm、80mm×80mm、90mm×90mm、100mm×100mm、190mm×170mm；产品描述变更为：本品为由背材、热熔胶、敷垫和保护层组成的贴片。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |