江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东宏健医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：负压引流装置（14注输、护理和防护器械；06与非血管内导管配套用体外器械；03负压引流器及组件）予以备案，备案号：粤江械备20140016号。

江门市市场监督管理局

2021年06月01日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20140016号

| 备案人名称 | 广东宏健医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704052468510K |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区科苑路6号5幢四楼 |
| 生产地址 | 江门市江海区科苑路6号5幢四楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 负压引流装置（14注输、护理和防护器械；06与非血管内导管配套用体外器械；03负压引流器及组件） |
| 型号/规格 | 型号：普通型、固化型、止溢型、固化止溢型、I型、II型、III型、IV型、V型、VI型、AI型、AII型、AIII型、AIV型、AV型、AVI型； 规格：1000mL、1500mL、2000mL、2500mL、3000mL、3500mL、4000mL。 |
| 产品描述 | 产品由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 |
| 预期用途 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年06月01日 |
| 变更情况 | 2015年4月27日变更，注册地址和生产地址变更为：江门市江海区科苑路6号5幢四楼。 2020年11月24日变更，产品描述变更为：通常由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。预期用途变更为：用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 2021年3月9日变更，产品描述变更为：产品由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。说明书变更。 2021年6月1日变更，规格型号变更为：型号：普通型、固化型、止溢型、固化止溢型、I型、II型、III型、IV型、V型、VI型、AI型、AII型、AIII型、AIV型、AV型、AVI型；规格：1000mL、1500mL、2000mL、2500mL、3000mL、3500mL、4000mL。技术要求和产品说明书变更。 |