江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东浩江医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：血细胞分析用染色液（6840体外诊断试剂）予以备案，备案号：粤江械备20150014号。

江门市市场监督管理局

2021年06月09日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20150014号

| 备案人名称 | 广东浩江医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704708039621D |
| 备案人注册地址 | 江门市高新区东升路62号 |
| 生产地址 | 江门市高新区东升路62号1幢（3#厂房），62号3幢（2#厂房），62号4幢（1#厂房）1层、2层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 血细胞分析用染色液（6840体外诊断试剂） |
| 包装规格 | DD5：42mL、42mL×3； 4DS：42mL、42mL×3； M68FD：48mL、48mL×4； WNR：82mL、82mL×2； WDF：22mL、22mL×2、42mL、42mL×2； RET：12mL、12mL×2 |
| 产品有效期 | 自生产之日起有效期为十二个月。 |
| 预期用途 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
| 主要组成成分 | (1).DD5（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料 (2).4DS（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料 (3).M68FD（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料 (4).WNR染色液：乙二醇、聚甲烯次甲基荧光染料 (5).WDF染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料 (6).RET染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年06月09日 |
| 变更情况 | 2015年6月18日，新增型号：SYS-RET，其规格包括1000mL试剂A+12mL 试剂B。SYS-RET主要成份包括试剂A：缓冲剂[Tricine]1.8g/L、水；试剂B：聚甲基类色素0.03%、甲醇7.1%、乙二醇92.87%。2017年7月7日，变更产品名称为：血细胞分析用染色液。主要组成成分增加：DD5（白细胞分类）染色液：乙二醇96.9%、甲醇3.0%、聚甲烯次甲基荧光染料0.002%。产品有效期变更为：CD-RET、SYS-RET（网织红细胞）染色液有效期为18个月，DD5（白细胞分类）染色液有效期为十二个月。型号变更为：CD-RET(网织红细胞)染色液；SYS-RET（网织红细胞）染色液；DD5（白细胞分类）染色液。变更机构代码为：91440704708039621D。2017年12月7日，包装规格核减：SYS-RET：1000mL试剂A+12mL 试剂B。产品有效期变更为：CD-RET（网织红细胞）染色液有效期为18个月，DD5（白细胞分类）染色液有效期为十二个月。主要成分变更为：CD-RET(网织红细胞)染色液：氯化钠、缓冲剂、新亚甲基蓝、表面活性剂、水。DD5（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料。技术要求变更。2018年2月6日，包装规格核减CD-RET：3.7mL、3.7mL*100，增加4DS：42mL、42mL*3；产品有效期变更为：DD5（白细胞分类）染色液、4DS（白细胞分类）染色液有效期为十二个月；主要组成成分核减CD-RET（网织红细胞）染色液：氯化钠、缓冲剂、新亚甲基蓝、表面活性剂、水；增加4DS（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料。2018年11月22日，包装规格增加M68FD：48mL、48mL×4；主要组成成分增加M68FD（白细胞分类）染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料。 2021年6月9日,规格型号增加：WNR：82mL、82mL×2；WDF：22mL、22mL×2、42mL、42mL×2；RET：12mL、12mL×2。产品描述增加：WNR染色液：乙二醇、聚甲烯次甲基荧光染料；WDF染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料；RET染色液：乙二醇、甲醇、聚甲烯次甲基荧光染料。 |