江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：弹性方便绷带（医用弹性网状绷带）（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带）予以备案，备案号：粤江械备20150037号。

江门市市场监督管理局

2021年12月15日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150037号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 弹性方便绷带（医用弹性网状绷带）（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带） |
| 型号/规格 | 盒装：一号（1.3cm×1000cm）、二号（1.7cm×1000cm）、三号（2.1cm×1000cm）、四号（3.0cm×1000cm）、五号（3.7cm×1000cm）、六号A（5.5cm×1000cm）、六号B（4.5cm×1000cm）、小号帽（3.7cm×10cm×40个）、中号帽A（5.5cm×10cm×40个）、中号帽B（4.5cm×10cm×40个）、大号帽A（5.5cm×12cm×40个）、大号帽B（4.5cm×12cm×40个）**小袋装：一号（1.3cm×20cm）、二号（1.7cm×20cm）、三号（2.1cm×20cm）、 四号（3.0cm×30cm）、五号（3.7cm×30cm）、六号A（5.5cm×30cm）、六号B（4.5cm×30cm）、小号帽（3.7cm×10cm×1个）、中号帽A（5.5cm×10cm×1个）、中号帽B（4.5cm×10cm×1个）、大号帽A（5.5cm×12cm×1个）、大号帽B（4.5cm×12cm×1个） |
| 产品描述 | 带状或筒状弹性材料，不与创面直接接触。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年12月15日 |
| 变更情况 | 2016年12月5日；企业名称变更为：广东康美芝医疗用品科技有限公司。规格型号增加：盒装：六号A（5.5cm×1000cm）、六号B（4.5cm×1000cm）、中号帽A（5.5cm×10cm×40个）、中号帽B（4.5cm×10cm×40个）、大号帽A（5.5cm×12cm×40个）、大号帽B（4.5cm×12cm×40个；小袋装：六号A（5.5cm×30cm）、六号B（4.5cm×30cm）、中号帽A（5.5cm×10cm×1个）、中号帽B（4.5cm×10cm×1个）、大号帽A（5.5cm×12cm×1个）、大号帽B（4.5cm×12cm×1个）。2018年1月2日；注册地址变更为：江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二。2021年12月15日；产品描述变更为：带状或筒状弹性材料，不与创面直接接触。非无菌提供，一次性使用。 |