江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

台山市弘毅医疗用品有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20220005号。

江门市市场监督管理局

2022年04月26日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220005号

| 备案人名称 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440781090117236X |
| 备案人注册地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 生产地址 | 台山市四九镇长龙工业区九路12号之一 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | F7327：2.5cm×7.2cm（1.7cm×2.5cm）、F7348：4cm×8.6cm（2.6cm×4cm）、F7357：5cm×7cm（2.5cm×4cm）、F73810：8cm×10cm（4cm×5cm）、F7301：Φ 3.3cm（Φ 1.3cm）、F7459：5cm×9cm、F74610：6cm×10cm、F74712：7cm×12cm、F741010：10cm×10cm、F7400：8.5cm×19cm，11.5cm×20cm、F74714：7cm×14cm、F742020：20cm×20cm、F7401：Φ 10cm、F7402：Φ 12cm、F7403：Φ 8 mm、F7404：Φ 10 mm、F7405：Φ 12 mm、F742011：20×11.5cm |
| 产品描述 | 由羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、纯化水和铝箔袋组成。通过水分汽化，带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温的作用。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年04月26日 |
| 变更情况 | 2022年4月26日，规格型号增加：F742011:20×11.5cm。产品描述变更为：由羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、纯化水和铝箔袋组成。通过水分汽化，带走皮肤表面的热量，从而降低人体局部表面温度，起到物理降温的作用。说明书，标签变更。 |