江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市登凯医疗器械科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：样本保存液（6840体外诊断试剂）予以备案，备案号：粤江械备20220025号。

江门市市场监督管理局

2022年05月25日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20220025号

| 备案人名称 | 江门市登凯医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 914407030901537712 |
| 备案人注册地址 | 江门市高沙三街22号-1-2-3三楼自编001 |
| 生产地址 | 江门市高沙三街22号-1-2-3三楼自编001 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 样本保存液（6840体外诊断试剂） |
| 包装规格 | 依据样本保存液装量不同分为1ml/支、2ml/支、3ml/支、6ml/支、12ml/支、15ml/支、20ml/支七种规格，依据包装数量分为1支/袋、20支/盒、25支/盒、50支/盒、100支/盒五种包装规格。 |
| 产品有效期 | 2～35℃储存，有效期24个月。 2～40℃可运输20天以内，产品保持稳定。 产品使用后，2-8℃保存48小时， -20℃或以下，长时间保存。 |
| 预期用途 | 用于组织、细胞病理学分析样本的保存。 |
| 主要组成成分 | 氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、酚红 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年05月25日 |
| 变更情况 | 2022年5月25日，规格型号变更为：依据样本保存液装量不同分为1ml/支、2ml/支、3ml/支、6ml/支、12ml/支、15ml/支、20ml/支七种规格，依据包装数量分为1支/袋、20支/盒、25支/盒、50支/盒、100支/盒五种包装规格。 |