江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：捆扎绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带）予以备案，备案号：粤江械备20220034。

江门市市场监督管理局

2022年07月19日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20220034

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 捆扎绷带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；01绷带） |
| 型号/规格 | 4.8cm×600cm，6cm×600cm，8cm×600cm |
| 产品描述 | 由无纺布加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2022年07月19日 |
| 变更情况 |  |