江门市重点排污单位环境信息披露表

环境信息披露单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                填写时间：2022年7月1日

一、 基本信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 |  | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 914407007838889495 | 江门市高新西路191号 |  | 朱振华 | 0750-3920604 |  | 陈国明 | 13632068830 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；危险废物经营；废弃电器电子产品处理；固体废物治理；再生资源销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设、生产及生态环境保护情况 | 励福（江门）环保科技股份有限公司为励福集团旗下一家新三板挂牌企业，公司代码833572，所属行业为废弃资源综合利用业。励福环保是国内贵金属资源回收再生、循环利用领域的头部企业，拥有处理工业废液、催化剂、活性炭、树脂和包装物等危险废物的全套设备和工艺技术流程，通过提取、分离、精炼及其他一系列复杂的物理和化学处理，实现黄金、白银、铂、钯、铑、钌、铱、铼等贵金属资源循环再生和废弃物的无害化处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 计量单位 |  |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 黄金 |  | T |  |  | 2.2 |  |  |
| 2 | 白银 |  | T |  |  | 8.5 |  |  |
| 3 | 铂族金属 |  | T |  |  | 0.3 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW002 |  |  |  | 生活污水排放口 |  |  | 市政管网（江海污水处理厂） |  |  |
| 2 | DW003 |  |  |  | 雨水排放口 |  |  | 市政管网（江海污水处理厂） |  |  |
| 项目产生的生产废水经处理后会用于生产，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  |  | 排放限值 （mg/L） | 核定排放总量 （单位：t/a） |  |  | 2021年度排放总量 （单位：t） |
| DW002（生活污水排放口） |  | pH | DB44/26-2001第二时段三级标准相应限值 |  |  | 6-9 | / |  |  | / |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 400 | / |  |  | / |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 300 | / |  |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 500 | / |  |  | / |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 100 | / |  |  | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 20 | / |  |  | / |
| DW003（雨水排放口） |  | 总铬 | DB44/1597-2015表2“珠三角”相应限值 |  |  | 0.5 | / |  |  | / |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 总镍 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 总镉 |  |  |  | 0.01 | / |  |  | / |
|  |  | 总银 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 总铅 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 总汞 |  |  |  | 0.005 | / |  |  | / |
|  |  | 总铜 |  |  |  | 0.3 | / |  |  | / |
|  |  | 总锌 |  |  |  | 1.0 | / |  |  | / |
|  |  | 总铁 |  |  |  | 2.0 | / |  |  | / |
|  |  | 总铝 |  |  |  | 2.0 | / |  |  | / |
|  |  | pH |  |  |  | 6-9 | / |  |  | / |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 30 | / |  |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 50 | / |  |  | / |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 2.0 | / |  |  | / |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  | 0.2 | / |  |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年3月15日 |  |  |  | H20210059 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月10日 |  |  |  | H20210107 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月24日 |  |  |  | H20210154 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月27日 |  |  |  | H20210266 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA005 |  |  | 1#废气排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 2 | DA006 |  |  | 3#废气排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 3 | DA007 |  |  | 2#废气排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  | 排放限值 （mg/m3） | 核定排放总量 （单位：t/a） |  | 2021年度排放总量 （单位：t） |
| DA005 |  | 氰化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 1.9mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 120mg/Nm3 | 4.68 |  | 1.5279 |
|  |  | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 35mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氨（氨气） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | / |  | / |
| DA006 |  | 烟尘 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氰化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 1.9mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120mg/Nm3 | 4.68 |  | 1.5975 |
|  |  | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氨（氨气） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | / |  | / |
|  |  | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 35mg/Nm3 | / |  | / |
| DA007 |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 4.0mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 汞及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 0.1mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 铅及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 1.0mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氟化氢 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 9.0mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 400mg/Nm3 | 0.395 |  | 0.116 |
|  |  | 烟尘 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 一氧化碳 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 500mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 镉及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 0.1mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 二噁英类 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 0.5mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 100mg/Nm3 | / |  | / |
|  |  | 砷、镍及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 1.0mg/Nm3 | / |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年1月30日 |  |  |  | H20210022 |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月2日 |  |  |  | HX210525 |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月25日 |  |  |  | H20210053 |  |  | 达标 |  |
| 2021年3月3日 |  |  |  | HX210881 |  |  | 达标 |  |
| 2021年3月15日 |  |  |  | H20210059 |  |  | 达标 |  |
| 2021年4月28日 |  |  |  | H20210088 |  |  | 达标 |  |
| 2021年4月29日 |  |  |  | WEN2021048253 |  |  | 达标 |  |
| 2021年5月19日 |  |  |  | H20210094 |  |  | 达标 |  |
| 2021年5月19日 |  |  |  | WEN2021053822 |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月7日 |  |  |  | A2210194434101 |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月10日 |  |  |  | WEN2021060724 |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月10日 |  |  |  | H20210107 |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月16日 |  |  |  | H20210136 |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月16日 |  |  |  | WEN2021072579 |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月24日 |  |  |  | H20210154 |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月24日 |  |  |  | WEN2021082762 |  |  | 达标 |  |
| 2021年9月24日 |  |  |  | H20210191 |  |  | 达标 |  |
| 2021年9月24日 |  |  |  | WEN2021090883 |  |  | 达标 |  |
| 2021年10月29日 |  |  |  | H20210216 |  |  | 达标 |  |
| 2021年10月29日 |  |  |  | WEN2021100809 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月3日 |  |  |  | A2210407682101 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月27日 |  |  |  | H20210266 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月27日 |  |  |  | WEN2021111514 |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月15日 |  |  |  | H20210324 |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月15日 |  |  |  | WEN2021122468 |  |  | 达标 |  |

2-3  2021年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 废电路板（边角料） | 364.346 | / | / | 364.346 | R4 | 0 | 0 | 是 |
| 飞灰 | 0.9 | / | / | 0.9 | D1 | 0 | 0 | 是 |
| 废布袋 | 0.93 | / | / | 0.93 | D10 | 0 | 0 | 是 |
| 污泥 | 695.318 | / | / | 695.318 | R4 | 0 | 0 | 是 |
| 蒸发残液 | 1.258 | / | / | 1.258 | D9 | 0 | 0 | 是 |
| 废物机油（矿物油） | 4.53 | / | / | 4.53 | R4 | 0 | 0 | 是 |

2-4 2021年噪声污染物信息

| 类型 | 排放标准 | 排放限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | 昼间：65 夜间：55 |
| 监测信息 |  |  |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2021年3月15日 | H20210059 | 达标 |
| 2021年6月10日 | H20210107 | 达标 |
| 2021年8月24日 | H20210154 | 达标 |
| 2021年11月27日 | H20210266 | 达标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理设施 | 2016年1月1日 | 重金属废水：收集+pH调节+混凝反应+沉淀+MVR蒸发浓缩，冷凝水再经生化系统处理。 含氰废液：混凝沉淀、破氰+MVR蒸发浓缩，冷凝水再经生化系统处理 | 60m3/d | 15m3/d |
| 废气 | 工艺废气处理设施1#、3# | 2020年10月7日 | 中和塔吸收(碱溶液洗涤系统) | 30000m3/h | 30000m3/h |
| 废气 | 焚烧处理设施2# | 2019年1月1日 | 急冷+喷淋+活性炭吸附+布袋除尘 | 20000m3/h | 30000m3/h |

- 危险废物许可经营情况

- 收集情况

| 经营许可证编号：440704160518 |  | 有效期：自2017年9月17日至2022年9月16日 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 许可危废类别 | 2021年收集量（吨） |
| 1 | HW17 | 833.16517 |
| 2 | HW33 | 375.58712 |
| 3 | HW22 | 1162.4765 |
| 4 | HW13 | 58.689336 |
| 5 | HW49 | 21.900023 |
| 6 | HW49 | 4.999813 |
| 7 | HW49 | 441.844592 |
| 8 | HW50 | 2.6515 |
|  | 合计 | 2904.198081 |

- 处置情况

| 序号 | 许可危废类别 | 2021年处置量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HW17 | 833.16517 |
| 2 | HW33 | 375.58712 |
| 3 | HW22 | 1162.4765 |
| 4 | HW13 | 58.689336 |
| 5 | HW49 | 21.900023 |
| 6 | HW49 | 4.999813 |
| 7 | HW49 | 364.346 |
| 8 | HW50 | 2.6515 |
|  | 合计 | 2823.815462 |

- 二次危险废物处置情况

| 序号 | 二次危废名称 | 危险废物类别 | 产生量（吨） | 处置量（吨） | 贮存量（吨） | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废物机油（矿物油） | 900-214-08 | 4.53 | 4.53 | 0 | 江门市嘉盛环保有限公司、 珠海精润石化有限公司 |
| 2 | 飞灰 | 772-003-18 | 0.2 | 0.9 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
| 3 | 污泥 | 398-005-22 | 695.318 | 695.318 | 0 | 珠海市新美环保设备有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司 广东自立环保有限公司 |
| 4 | 蒸发残液 | 900-028-33 | 0.258 | 1.258 | 0 | 江门市东江环保技术有限公司 |
| 5 | 废布袋 | 900-041-49 | 0.93 | 0.93 | 0 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 |
| 6 | 废电路板（边角料） | 900-045-49 | 364.346 | 364.346 | 0 | 大冶有色金属有限责任公司 珠海市新美环保设备有限公司 |

- 项目建设情况

| 序号 | 项目名称 | 审批时间 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

- 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化亚金钾、氰化银钾储存项目 | 储存氰化亚金钾30公斤，氰化银钾100公斤 | 江门市生态环境局 | 江环技〔2006〕138号 | 2006-2-21 | 江门市生态环境局 | 江环技〔2007〕147号 | 2006-9-12 |
| 废电子元件、接插件、首饰工业贵金属回收利用项目 | 加工废电子材料 | 江门市生态环境局 | 江环技〔2007〕90号 | 2007-6-13 | 江门市生态环境局 | 江环审〔2009〕62号 | 2009-5-31 |
| 励福实业（江门）贵金属有限公司扩建项目 | 贵金属回收675吨/年 | 广东省生态环境厅 | 粤环审 〔2009〕478号 | 2009-10-14 | 广东省生态环境厅 | 粤环审〔2011〕86号 | 2011-3-14 |
| 扩建9448吨/年贵金属回收项目 | 贵金属回收9448吨/年 | 广东省生态环境厅 | 粤环审 〔2014〕163号 | 2014-7-1 | 广东省生态环境厅 | 粤环审〔2017〕374号 | 2017-8-14 |
| 扩建年拆解3000吨微型计算机、3500吨电话单机和3500吨移动通信手持机 | 年拆解3000吨微型计算机、3500吨电话单机和3500吨移动通信手持机 | 江门市江海区生态环境局 | 江海环审〔2018〕84号 | 2018-12-12 | 江门市江海区生态环境局 | 江海环审〔2019〕60号 | 2019-10-22 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 排污许可证号 | 国家污染物排放许可证（编号：914407007838889495001V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2019年12月20日 | 至 | 2022年12月19日 |

六、环境保护税情况

| 税种 | 税款所属时期 | 品目名称 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护税 | 2021年1月1日至2021年3月31日 | 大气污染物 |
| 环境保护税 | 2021年4月1日至2021年6月30日 | 大气污染物 |
| 环境保护税 | 2021年7月1日至2021年9月30日 | 大气污染物 |
| 环境保护税 | 2021年10月1日至2021年12月31日 | 大气污染物 |

七、环境污染责任保险

| 企业名称 | 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 保险单号 | 14342003901063006297 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2020年9月8日 | 至 | 2021年9月7日 |

八、环保信用评价

| 评价年限 | 级别 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 省级 | 蓝牌 |
| 2021年 | 省级 | 蓝牌 |

九、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2020年7月3日 | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- |

十、生态环境违法信息

| 2021年度生态环境违法情况 | 无 |
| --- | --- |

十一、本年度临时环境信息依法披露情况

| 2021年度临时环境信息依法披露情况 | 无 |
| --- | --- |