项目榜单

| 榜单名称 | 新型储能大数据公共服务平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划完成时间 | 2026年7月 |
| 榜单具体内容 | 1.储能电站主要设施及配套：变压器及高压开关柜、低压开关及控制柜、控制系统、电力转换系统(PCS)、电池矩阵(电堆) 2.实现目标的关键核心技术：用户侧储能公共服务平台架构；储能电站基础设施各生产厂家的设备、数据接口、平台系统的对接整合；通过公共服务平台大数据应用，建立政府、企业、储能电站关键设备厂商、电网、消防安全之间的高效连接与协同。 3.榜单问题有关技术方案：建设储能电站大数据公共服务平台。具体内容包括： （1）基于区块链技术，建立储能电站大数据公共服务平台底座。 （2）面向政府：①形成实时动态产业地图，协助招商；②分片接入，分权管理；③储能电站报装、验收、备案服务。④安全监管服务。包括：设备监控、环境监控、消防监控、视频监控。⑤应急预案监管、演练。⑥废固监管服务。⑦新型储能知识产权保护与服务；⑧储能产业主体梯度培育管理服务。⑨“双碳”平台对接服务 （3）面向南网：①储能电站报装、验收、备案服务； （4）面向企业/运维单位：提供基于SaaS的轻量级服务，内容包括：①储能电站报装、验收、备案服务；②储能电站监控服务。包括：设备监控、环境监控、消防监控、视频监控。③应急预案调度、演练。④废固回收申请 面向企业/运维单位的增值服务：储能电站运营维护，将精益生产理念引入到储能电站的日常生产、维护当中，提升储能电站运维质量，确保电站安全运营。具体服务包括：①业务监控系统。包括：视频监控、环境监测、设备（电池堆、逆变系统、升压系统）检测、消防检测。②生产管理：计划管理、班组长任务、流程（规程）管理、生产统计报表；③质量管理:数据采集、质量分析、质量追溯、模拟曲线；④设备管理：设备点检、设备巡检、设备保养、维修管理、设备运营报表。⑤安环管理：企业危险源管理、危险辨识及预防措施管理、生产/检修作业风险管控、环保数据采集/监控。⑥能源管理：建立储能电站能源管理图，实时监视用户参数，对超限设备进行报警，对能源实现计划管理，能源的优化调度、成本准确核算，利用绩效管理帮助建立科学、合理的能源与生产管理指标体系，监视重点设备的能效水平。⑦“双碳”平台对接服务 面向企业的线下服务：定期巡检、维护、抢修。 （5）面向储能产业链： 上下游厂家：新型储能知识产权保护与服务 设备厂家：维保数据对接 金融机构：征信大数据服务 再生利用：废固回收服务 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1、建立储能电站相关规范： （1）用户侧储能电站业务受理、备案标准规范 （2）用户侧储能电站验收标准规范 （3）用户侧储能电站并网操作流程规范 （4）用户侧储能电站运营管理规范 （5）用户侧储能电站消防检测标准规范 （6）用户侧储能电站电池在线检测标准规范 （7）用户侧储能电站环境监测标准规范 2、建设储能电站大数据公共服务平台。通过储能电站基础设施各生产厂家的设备、数据接口、平台系统的对接整合；建立大数据应用，形成政府、企业、储能电站关键设备厂商、电网、消防安全之间的高效连接与协同。服务产业链相关企业≥100家 |  |  |