项目榜单

| 榜单名称 | 新能源大型储能系统主动均衡集成模组及实际工况技术应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业领域及专业方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年05月10日 | 计划完成时间 | 2025年12月30日 |
| 榜单具体内容 | 完成： - 驱动电路分立元件（自主设计） - 主动均衡逻辑控制软件（自主设计） - 小型高能效能量转移变压器（自主设计） - 隔离控制电路（自主设计） 在户用储能电池组，工商储能系统，大型储能储能上进行实际工况性能测试、结构分析、极限应用、可靠性评估和环境适应性验证，不少于1000套储能系统应用；申请5件以上发明（实用新型）专利。 大型储能系统主动均衡集成模组根据电芯技术特性以及实际工况需求满足以下主要性能指标： 序号; 基本性能要求. 1; 均衡电流：10A(最大). 2; 均衡开启电压:Typ≥3.3V. 3; 能量转换效率：≥90%. 4; 工作温度：-20°C~60°C. 5; 工作功耗：≤250uA 250uA 250uA：暗电流（静态电流）<0.5mA. 6; 电池组串数（均衡）：18S. |
| 榜单效益目标 | 经济效益： 该项目基本计划： 2023年： - Q3技术方案定型，基本控制逻辑关系定型 - Q4原理图/PCB设计完成，调试/测试（实际工作工况/性能指标测试/验证） 2024年： 1. Q2研发完成，进入小批量验证阶段； 2. Q4研发完成，进入大批量使用该项技术应用在户用储能，工商业储能系统，大型储能系统电池组； 2024-2025年度揭榜时间段： 应用该项技术（模组）的户用储能，工商业储能系统，大型储能系统电池组累计销售额可实现20亿元以上。 国产化率： 实现90%以上的使用国产芯片技术，自主软件/硬件设计，局部电路分立元件 借鉴和学习其他国家先进经验所取得的成果，依靠自己在创新实践中不断积累。使用国产化芯片技术，坚持自主研发 |  |  |