## Sheet1
附件1：
采购需求表
序号 | 分类 | 货物名称 | 型号规格 | 技术要求 | 基准单价（元） | 单位
1 | 犬猫 | 犬狂犬病病毒抗体检测试纸条 | 10份/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 556.67 | 盒
2 |  | 狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测犬、猫血清中狂犬病病毒抗体 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2716.67 | 盒
3 |  | 狂犬病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 1926.67 | 盒
4 | 畜病 | 猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2606.67 | 盒
5 |  | 猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2126.67 | 盒
6 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2666.67 | 盒
7 |  | 口蹄疫O型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、试剂盒必须采用液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 3110.67 | 盒
8 |  | 口蹄疫O型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒（改进型） | 96*5孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、反应时间≤75min 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2257 | 盒
9 |  | 口蹄疫A型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测。 2、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 3110.67 | 盒
10 |  | 口蹄疫A型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒（改进型） | 96*5孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、反应时间≤75min 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2257 | 盒
11 |  | 口蹄疫A型病毒竞争Elisa抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 4708.33 | 盒
12 |  | 猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体 2、具有兽药产品批准文号 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 1833.33 | 盒
13 |  | 牛、羊口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测牛、羊口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体； 2、具有兽药产品批准文号 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 1866.67 | 盒
14 |  | 口蹄疫病毒非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、适用于猪、牛、羊样品的检测； 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 1233.33 | 盒
15 |  | 猪伪狂犬病病毒gB抗体ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2500 | 盒
16 |  | 猪伪狂犬病病毒gE抗体ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2533.33 | 盒
17 |  | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、竞争ELISA方法或阻断Elisa方法 2、产品有效期：不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 1750.33 | 盒
18 |  | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、具有兽药产品批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 2741 | 盒
19 |  | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10mL/瓶 | 1、具有兽药产品批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 260 | 瓶
20 |  | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 | 10mL/瓶 |  | 276.67 | 瓶
21 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阴性血清 | 1ml/瓶 |  | 233.33 | 瓶
22 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阳性血清 | 1ml/瓶 |  | 233.33 | 瓶
23 |  | 布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、方法：竞争ELISA 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 1560 | 盒
24 |  | 布鲁氏杆菌S2疫苗株/野毒株核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 2612.67 | 盒
25 |  | 布鲁氏杆菌(A19疫苗株/S2疫苗株/野毒株)三重核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 3900 | 盒
26 |  | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
27 |  | 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
28 |  | 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
29 |  | 口蹄疫病亚洲I型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
30 |  | 口蹄疫病毒O/A/亚I型三重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 3575 | 盒
31 |  | 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
32 |  | 猪蓝耳病病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
33 |  | 高致病性猪蓝耳病病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
34 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒经典株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
35 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒欧洲株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
36 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
37 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2112.67 | 盒
38 |  | 猪瘟病毒/高致病性猪蓝耳病毒/口蹄疫病毒通用型核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 3766.67 | 盒
39 |  | 猪圆环病毒Ⅱ型荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
40 |  | 猪圆环病毒通用型荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1993.33 | 盒
41 |  | 塞内卡病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
42 |  | 猪水疱病毒实时荧光RT-PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1926.67 | 盒
43 |  | 猪伪狂犬病毒通用型荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
44 |  | 猪伪狂犬病毒野毒株荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
45 |  | 猪链球菌通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
46 |  | 猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
47 |  | 猪流行性腹泻病毒(PEDV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
48 |  | 猪轮状病毒A组(PRV-A)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
49 |  | 猪链球菌2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1926.67 | 盒
50 |  | 猪丹毒杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1743.33 | 盒
51 |  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 有正式有效的兽药产品批准文号，且严格按照《中华人民共和国生物制品生产规程》生产制备，质量符合农业农村部部颁标准。 | 1383.33 | 盒
52 |  | 非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 适用于鉴别诊断非洲猪瘟病毒P72基因/CD2v基因/MGF基因 | 2941.67 | 盒
53 |  | 牛传染性胸膜肺炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 1926.67 | 盒
54 |  | 牛结节性皮肤病病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1993.33 | 盒
55 |  | 小反刍兽疫核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1993.33 | 盒
56 |  | 牛结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1993.33 | 盒
57 |  | 炭疽杆菌(BA)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1926.67 | 盒
58 | 禽病 | 禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验抗原（各毒株） | 2mL/瓶 | 1、生产厂家获得农业农村部GMP证书 2、产品有效期不低于24个月 | 344 | 瓶
59 |  | 禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
60 |  | 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
61 |  | 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
62 |  | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
63 |  | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
64 |  | 新城疫血凝抑制试验抗原 | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
65 |  | 新城疫血凝抑制试验抗原阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 344 | 瓶
66 |  | SPF阴性血清 | 2mL/瓶 | 生产厂家获得农业农村部GMP证书 | 238.33 | 瓶
67 |  | 稀释液（FD） | 10mL/瓶 | 用于稀释血凝抑制试验抗原及对照血清 | 39 | 瓶
68 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原 | 15mL/瓶 | 1.生产厂家获得农业农村部GMP证书 2.具有兽药产品批准文号 | 201.67 | 瓶
69 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验阳性血清（强） | 2mL/瓶 |  | 201.67 | 瓶
70 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验阳性血清（弱） | 2mL/瓶 |  | 201.67 | 瓶
71 |  | 禽白血病病毒ELISA抗原检测试剂盒 | 96*5孔/盒 | 1、用于检测血清、泄殖腔试子、蛋清等样品中的禽白血病病毒p27蛋白 2、具有农业农村部批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 3217.67 | 盒
72 |  | 禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒 | 96*5反应/盒 | 1、具有农业农村部批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 6167.33 | 盒
73 |  | 禽白血病病毒AB亚群ELISA抗体检测试剂盒 | 96*5反应/盒 | 生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 6167.33 | 盒
74 |  | 新城疫中、强毒株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 1876.67 | 盒
75 |  | 新城疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
76 |  | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
77 |  | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
78 |  | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
79 |  | 禽流感H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
80 |  | 禽流感H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1876.67 | 盒
81 |  | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒(三重荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 3675 | 盒
82 |  | 禽流感N1亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1926.67 | 盒
83 |  | 禽流感N6亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
84 |  | 禽流感N8亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1810 | 盒
85 |  | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1743.33 | 盒
86 | 水生动物疫病 | 对虾白斑综合症病毒（WSSV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 1960 | 盒
87 |  | 锦鲤疱疹病毒（KHV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
88 |  | 虾肝肠胞虫病毒（EHP）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
89 |  | 对虾传染性皮下及造血组织坏死症病毒（IHHNV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
90 |  | 对虾偷死野田村病毒（CMNV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
91 |  | 致急性肝胰腺坏死病副溶血性弧菌（VpAHPND/EMS）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
92 |  | 包纳米虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
93 |  | 鳜鱼弹状病毒（SCRV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
94 |  | 大口黑鲈虹彩病毒（LMBV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
95 |  | 鲤浮肿病毒（CEV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
96 |  | 十足目虹彩病毒I（DIV1）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2066.67 | 盒
97 |  | 细胞肿大病毒属虹彩病毒（ISKNV/RSIV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
98 |  | 欧洲鳗鲡圆环病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
99 |  | 鳗鲡疱疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
100 |  | 病毒性神经坏死病（VNN）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
101 |  | 草鱼出血病II型病毒（GCRV II）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
102 |  | 鲤春病毒血症病毒（SVCV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
103 |  | 斑点叉尾鮰病毒（CCV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
104 |  | 对虾桃拉综合症病毒（TSV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
105 |  | 对虾传染性肌肉坏死病毒（IMNV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
106 |  | 罗氏沼虾诺达病毒（MrNV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
107 |  | 奥尔森派琴虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2066.67 | 盒
108 |  | 牡蛎疱疹病毒1型（OsHV-1）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2066.67 | 盒
109 |  | 石斑鱼虹彩病毒（GIV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
110 |  | 中华绒螯蟹呼肠孤病毒RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
111 |  | 青蟹双顺反子病毒RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
112 |  | 传染性造血器官坏死病毒（IHNV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
113 |  | 鲤疱疹病毒Ⅱ型（CyHV-2）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
114 |  | 鲤疱疹病毒Ⅱ型（CyHV-2）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法GB标准） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
115 |  | 无乳链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
116 |  | 罗湖病毒（TiLV）RNA核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2712 | 盒
117 |  | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
118 |  | 高致病性弧菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 2446.33 | 盒
119 |  | 哈维氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 1960 | 盒
120 | 其他试剂 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 16*4反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配天隆NP968-C型核酸提取仪 | 754.67 | 盒
121 |  | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 1*20反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配天隆NP968-C型核酸提取仪 | 238.67 | 盒
122 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 96反应 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 810.67 | 盒
123 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 48反应 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX97核酸提取仪 | 503.33 | 盒
124 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 24反应 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX98核酸提取仪 | 320 | 盒
125 |  | 柱式RNA核酸提取试剂盒 | 50反应/盒 | 离心柱法，有效期不低于12个月 | 899.33 | 盒
126 |  | 柱式DNA核酸提取试剂盒 | 50反应/盒 | 离心柱法，有效期不低于12个月 | 520.33 | 盒
127 |  | 阿氏液 | 100mL/瓶 |  | 88.67 | 瓶
128 |  | 青链霉素混合液（100×） | 100mL/瓶 |  | 101 | 瓶
129 |  | 核酸祛除剂 | 100mL/瓶 |  | 76.67 | 瓶
130 |  | 75%酒精 | 500mL/瓶 |  | 22.3 | 瓶
131 |  | 95%酒精 | 500mL/瓶 |  | 20.87 | 瓶
132 | 标准品 | 邻苯二甲酸氢钠溶液 | 250mL/瓶 | pH溶液标准物质，获得国家级标准物质证书 | 135.5 | 瓶
133 |  | 混合磷酸盐溶液 | 250mL/瓶 |  | 135.5 | 瓶
134 |  | 硼砂溶液 | 250mL/瓶 |  | 135.5 | 瓶
135 | 耗材 | 2.5mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 100 | 盒
136 |  | 5mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 100 | 盒
137 |  | 10mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 147.67 | 盒
138 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 5ml | 采血用，可折断推杆放置离心机离心 | 86.67 | 盒
139 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 10ml | 采血用，可折断推杆放置离心机离心 | 93.33 | 盒
140 |  | 一次性真空采血管 | 各规格/100支*盒 | 无抗凝剂、无促凝剂 | 95.17 | 盒
141 |  | 一次性EDTA抗凝真空采血管 | 5mL/100支/盒 | 添加EDTA抗凝剂 | 88.17 | 盒
142 |  | 一次性棉拭子 | 独立包装 | 塑料杆，用于采集拭子样品 | 0.48 | 支
143 |  | 一次性病毒采样管 | 2mL/支 | 每管含保存液不少于1mL | 6.37 | 支
144 |  | 一次性病毒采样管 | 5mL/支 | 每管含保存液不少于3mL | 6.43 | 支
145 |  | 一次性灭菌加样槽 | 50mL/个 | 独立包装 | 4.13 | 个
146 |  | 96孔一次性V型反应板 | 96孔V型/带盖 | 1、用途：血凝与血凝抑制试验 2、材质：硬板，PS材质、优质级，独立包装 3、材质和规格接受定制。 | 6.53 | 块
147 |  | 96孔一次性U型反应板 | 96孔U型/带盖 | 1、材质：硬板，PS材质、优质级，独立包装 2、材质和规格接受定制。 | 6.6 | 块
148 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码，无粉，抽取包装 | 抽取式包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 66.5 | 盒
149 |  | 一次性加长丁腈手套 | S，M，L码；无粉，抽取包装 | 加长，抽取式包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 94.33 | 盒
150 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 56.5 | 盒
151 |  | 一次性乳胶手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 53.87 | 盒
152 |  | 一次性医用检查手套 | S，M，L码；有粉，独立包装 | 灭菌独立包装，有粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 55.47 | 盒
153 |  | 一次性加长乳胶手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 58.67 | 盒
154 |  | 一次性白大褂 | 各规格，无纺布材质，针织袖口 | 无纺布材质，PP白色扣子，针织袖口 | 10.67 | 件
155 |  | 一次性雨衣 | 均码，加厚 | EVA材质，加厚，厚度不小于18丝 | 12 | 件
156 |  | 一次性防水高筒鞋套 | 各规格，侧拉链，加厚，带鞋底 | 侧边有拉链，加厚，高筒防水防滑，带鞋底 | 20.8 | 双
157 |  | 一次性PVC防滑防水高筒鞋套 | 各规格，PVC材质 | PVC材质，防滑防水高筒，带鞋底 | 10.83 | 双
158 |  | 波涛智能鞋套机专用鞋套 | 100只/盒 | 适用于波涛智能自动鞋套机（匹配型号:BT-EFT-2） | 42 | 盒
159 |  | 猪保定器 | —— |  | 45.33 | 个
160 |  | 一次性手术单 | 60*80cm/10片/包 | 灭菌，防水防油 | 15.67 | 包
161 |  | 一次性医用护理垫 | 60*90cm/10片/包 | 吸水防漏 | 25 | 包
162 |  | PCR八联管 | 0.2ml；125 排/盒 | 透明带盖，适用于Eppendorf荧光PCR仪，无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | 693.33 | 盒
163 |  | PCR八联管 | 0.1ml；125 排/盒 | 带盖，白色管透明盖，适用于Roche系列荧光PCR仪，无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | 724 | 盒
164 |  | 1000ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 416.67 | 盒/包
165 |  | 300ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 400 | 盒/包
166 |  | 200ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 363.33 | 盒/包
167 |  | 100ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 363.33 | 盒/包
168 |  | 10ul带滤芯长吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 363.33 | 盒/包
169 |  | 10ul带滤芯盒装灭菌低吸附长吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 3350 | 箱
170 |  | 20ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 3090.33 | 箱
171 |  | 100ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 3065 | 箱
172 |  | 200ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 3065 | 箱
173 |  | 1000ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | 3065 | 箱
174 |  | 10ul短吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | 140 | 盒/包
175 |  | 200ul黄吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | 140 | 盒/包
176 |  | 300ul吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | 141.67 | 盒/包
177 |  | 1000ul吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | 150 | 盒/包
178 |  | 150mL专用储液槽（适配Interga96通道移液器） | 100个/盒 | 配套Interga96通道移液器使用 | 1104.33 | 盒
179 |  | 300mL专用储液槽（适配Interga96通道移液器） | 100个/盒 | 配套Interga96通道移液器使用 | 1262.67 | 盒
180 |  | PCR封板膜 | —— | PCR封板，透明 | 49.17 | 100张
181 |  | Elisa避光封板膜 | —— | ELISA封板，避光 | 160.17 | 100张
182 |  | 深孔板硅胶盖（适配磁珠法核酸提取试剂盒） | 96孔 | 适配磁珠法核酸提取试剂盒96孔深孔板 | 8.67 | 个
183 |  | 一次性巴氏吸管 | 3mL | 独立灭菌包装 | 51.2 | 包
184 |  | 一次性尖头镊子 | A型/100支*包 |  | 41.33 | 包
185 |  | 5mL连盖离心管 | 普通掀压盖 |  | 30.53 | 包
186 |  | 10mL连盖离心管 | 普通掀压盖 |  | 29.53 | 包
187 |  | 1.5mL脱RNA酶离心管 | 1.5mL | 无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | 98 | 盒/包
188 |  | 2mL脱RNA酶离心管 | 2mL | 无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | 101.67 | 盒/包
189 |  | 冻存管 | 10mL，带盖，外旋盖 | 带盖，外旋盖 | 116.6 | 包
190 |  | 耐高温高压塑料螺口广口瓶 | 60mL | 聚丙烯材质，耐高温高压；一次性螺口 | 16.33 | 个
191 |  | 一次性塑料螺口采样杯 | 40mL | 聚丙烯材质，独立灭菌包装，耐高温，密封性能好 | 2.43 | 个
192 |  | 塑料广口瓶（带内盖） | 250mL | 白色，带内盖 | 6.53 | 个
193 |  | 不锈钢试管架 | 各规格 |  | 77 | 个
194 |  | 不锈钢镊子 | 各规格 | 不锈钢材质，直头（带钩或平直） | 13 | 把
195 |  | 不锈钢手术剪 | 各规格 | 不锈钢材质，直尖剪 | 32.67 | 把
196 |  | 民用剪 | 尖头 | 解剖动物用，尖头 | 22.67 | 把
197 |  | 兽用金属注射器 | 10mL |  | 39 | 支
198 |  | 金属针头 | 各规格 |  | 5.33 | 盒
199 |  | 针管盒 |  |  | 14 | 个
200 |  | 棉花缸 |  | 不锈钢或搪瓷材质 | 23.33 | 个
201 |  | 研磨管 | 2ml/管，100管/盒 | 陶珠，研磨珠已分装好 | 2741.67 | 盒
202 |  | 量筒 | 各规格 | 玻璃材质 | 25.57 | 个
203 |  | 烧杯 | 各规格 | 玻璃材质 | 16 | 个
204 |  | 锥形瓶 | 各规格 | 玻璃材质 | 16.73 | 个
205 |  | 容量瓶 | 各规格 | 玻璃材质 | 32.3 | 个
206 |  | 广泛pH试纸 | 广泛试纸 PH1-14 |  | 32.5 | 包
207 |  | 精密pH试纸 | 精密试纸 |  | 39 | 包
208 |  | 酒精比重计 |  | 测试范围0-100度 | 53.67 | 套
209 |  | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  |  | 45.37 | 管
210 |  | 压力蒸汽灭菌指示胶带 |  |  | 71.67 | 盒
211 |  | 紫外线强度指示卡 |  |  | 130 | 盒
212 |  | 有效氯检测试纸 |  |  | 121.4 | 盒
213 |  | 戊二醛浓度测试卡 |  |  | 205.67 | 盒
214 |  | 空气臭氧检测试纸 |  |  | 485.33 | 盒
215 |  | 季铵盐检测试纸 |  |  | 351 | 盒
216 |  | 医用脱脂棉球 | 500g/包 |  | 32 | 包
217 |  | 自封袋 | 各规格，厚度≥12丝 | 厚度不小于12丝、食品级 | 27.33 | 包
218 | 消毒药 | 碘伏 | 500mL/瓶 |  | 11.67 | 瓶
219 |  | 84消毒液 | 500mL/瓶 |  | 10.33 | 瓶
220 |  | 戊二醛葵甲溴铵溶液 | 1000mL/瓶 |  | 28.33 | 瓶
221 |  | 酒精湿巾 | 40片/包 | 适用于手、物体表面消毒 | 16.33 | 包
222 |  | 核酸清除湿巾 | 40片/包 |  | 261.33 | 包