附件1：

询价函编号： G20250912

- 国道G325线K83+690-K83+900段灾毁恢复重建(河床铺砌)工程采购报价单

报价单位（章）：

联系人：                    联系电话：

报价有效期：    年    月    日

| 序号 | 桩号段 | 报价项目说明 | 分项 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G325线K83+690-K83+900段长度114米 | 河床铺砌 | 20cm C20水泥砼 | ㎡ | 1192.9 |  |  |
|  |  |  | 石渣均厚150cm | ㎡ | 700 |  |  |
|  |  |  | 石渣均厚100cm | ㎡ | 506 |  |  |
|  |  |  | 河床底整平并压实 | ㎡ | 1206 |  |  |
| 2 |  | 挑流坝 | C25水泥砼 | m³ | 23.3 |  |  |
|  |  |  | 挖土方 | m³ | 7.8 |  |  |
| 3 |  | 挡墙修复 | C25水泥砼 | m³ | 33 |  |  |
| 4 |  | 拦水路缘石 | C25水泥砼 | m³ | 4.9 |  |  |
|  |  |  | C20水泥砼 | m³ | 4.9 |  |  |
|  |  |  | 2cmM10水泥砂浆 | ㎡ | 15 |  |  |
| 5 |  | 急流槽 （4道） | C20水泥砼 | m³ | 13.8 |  |  |
|  |  |  | 挖土方 | m³ | 12.6 |  |  |
| 6 |  | 施工便道 | 泥结碎石路面厚 | cm | 20 |  |  |
| 7 |  | 便涵 | 长度 | m | 30 |  |  |
|  |  |  | 孔径 | 孔-mxm | 1-1.2 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本次报价为含税单价。2、要求中选方对参与施工人员购买集体或个人意外伤害险。3、现场安全围蔽由中选方实施。4、要求按工程设计图及相关规范标准施工。5、工程全包。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价日期：      年  月  日