江门市行政审批标准 (事项编码:             ）

- 超限高层建筑工程抗震设防审批

- 办事指南

江门市住房和城乡建设局

- 一、受理范围

- 1.具备超限高层建筑工程抗震设防审批申请条件的建设单位。

2.符合下列全部条件，可提出申请：

- 1）《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第111号）第二条、第四条；

- 2）《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质[2015]67号）第二条、第四条、条五条；

- 3）《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》（粤建市[2016]20号）第二条、第三条、第八条。

- 二、设立依据

1.《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（2002年建设部令第111号）第四条、六条、第八条。

2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年国务院令第412号）第108项；

3.《广东省人民政府2012年行政审批制度改革事项目录（第一批）》（2012年粤府令第169号）第三大点省政府决定下放实施的行政审批事项第36项；

4. 广东省住房和城乡建设厅《关于下放超限高层建筑工程抗震设防专项审查审批工作的通知》（粤建市函[2012]622号）第一条。

5. 江门市人民政府关于印发《江门市投资项目承诺制改革试点意见》（江府〔2017〕21号）

- 三、实施机关

江门市住房和城乡建设局。

权责如下：

审批江门市管辖范围内符合超限高层建筑抗震设防的项目。

- 四、审批条件

| 设立依据 | 《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（2002年建设部令第111号）：第四条、第八条 |
| --- | --- |
|  | 《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质[2015]67号）：全文 |
|  | 《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》（粤建市[2016]20号）：全文 |
|  | 江门市人民政府关于印发《江门市投资项目承诺制改革试点意见》（江府〔2017〕21号） |
| 必要条件 | 予以批准的情形： 1）抗震设防标准正确，抗震措施和性能设计目标基本符合要求，专家审查结论为“通过”。 2）抗震设防标准正确，建筑和结构的布置、计算和构造不尽合理、存在明显缺陷，专家审查结论为“修改”，无相关事项的失信记录， 且签订承诺书承诺对审查问题进行整改。 |
|  | 不予批准的情形 : 存在明显的抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构的工程方案均需大调整，专家审查结论为“复审”。 |

- 五、申请材料

（一）文件材料装订成册。

（二）技术图纸材料，按出图规范正常出图装订。

- 表1 申请超限高层建筑工程抗震设防审批材料目录

| 材料名称 | 要求 | 原件 份数 | 复印件 份数 | 纸质/电子版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表 | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质[2015]67号）附件的样式填写，相关单位加盖单位公章。至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 高层建筑工程超限设计的可行性报告或说明 | 必须说明其超限的类型和程度，提出有效控制结构抗震安全性的技术措施及对策，包括抗震技术措施的适用性、可靠性，整体结构特别是重要部位或可能存在的薄弱部位的加强措施。对所预期的抗震性能目标进行论证，包括中震作用分析以及罕遇地震作用的静力或动力弹塑性分析。当房屋高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》B级高度，或者房屋高度、平面和竖向规则性等三方面均不满足规范、规程的有关规定时，要求提供充分的依据，如试验研究成果、所采用的抗震新技术和新措施，必要时还应提交不同结构体系的分析对比等。至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 建设项目的岩土工程勘察报告（含场地地震安全性评价报告） | 应包含岩土特性参数、地基承载力、场地类别、剪切波速测试成果，以及结构时程分析所需的地震动参数。处于抗震不利地段的场地，应有相应的液化判别、边坡稳定评价、软土震陷估计、断裂影响和地形影响等抗震性能评价内容。至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 结构初步设计计算书（主要结果） | 应包括：软件名称、力学模型、电算的原始参数（含楼层自由度、周期折减系数、地震作用修正系数、内力调整系数、结构抗震等级、输入地震波和峰值加速度等）、结构周期、振型、位移、结构总重力和总地震作用、剪力墙（或筒体）和框架承担的地震作用分配、扭转位移比、楼层刚度比、结构的刚重比等整体计算结果、主要构件的轴压比、剪压比或应力比等。要有对计算结果的分析比较，包括与时程分析结果的比较等。至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 达到初步设计深度的图纸（建筑和结构部分）和设计说明 | 设计深度深度应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求，设计说明要有建筑安全等级、抗震设防分类、设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、结构的抗震等级等内容。至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程和震害资料及计算机程序，应提供相应的说明 | 要有国内外同类建筑结构情况的对比分析。抗震试验数据和研究成果，要有明确的适用范围和结论。 至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验方案 | 应有明确的适用范围和结论。 至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |
| 进行风洞试验研究的结构工程，应提交风洞试验报告。 | 应有明确的适用范围和结论。 至少5份。 | 5 | 0 | 纸质 |

- 六、办理时限

| 申请时限 | 无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理时限 | 1个工作日 | 受理时限说明 | 对于材料不齐全或不符合要求的，应当当场一次告知建设单位需要补正的全部内容；对于不符合受理条件的，应说明理由。 |
| 法定办理时限 | 25个工作日 | 法定办理时限说明 | 《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》第十条规定，建设行政主管部门应当自接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25日内，组织专家委员会提出书面审查意见，并将审查结果通知建设单位。 |
| 承诺办理时限 | 20个工作日 | 承诺办理时限说明 | 自受理之日起20个工作日内做出决定。（通知申请人提交承诺书至申请人正式提交承诺书，此时间段不计入办理时限内） |

- 七、审批收费

不收费。

- 八、审批流程

本事项窗口办理流程如下：

1.取号。申请人到江门市人民政府行政服务中心办事大厅叫号机按顺序取号，系统自动生成和打印办理顺序号，窗口工作人员按申请人的现场取号凭条顺序依次接受申请。

2.申请。申请人通过窗口提出申请，提交申请材料。

3.受理。窗口服务人员核验申请材料，申请人符合申请资格，且材料齐全、格式规范的，予以受理，出具《受理回执》；申请人不符合申请资格或材料不齐全、不符合法定形式的，不予受理，出具《不予受理通知书》。 申请人材料不符合要求但可以当场更正的，退回当场更正后予以受理，或出具《申请材料补正告知书》，并向申请人提供业务指引。

4.审查。江门市住房和城乡建设局技术管理科在承诺时限内组织专家审查。

5.批复。江门市住房和城乡建设局技术管理科根据专家审查结论办理批复。

7.批复文件送达。办公室发文员通过江门市公文发送平台向申请人发送批复文件，若无法通过平台发送，则在批复文件完成制作后1个工作日内通知申请人前来行政服务中心住建局办事窗口签收。

本事项的窗口办理流程见图《超限高层建筑工程抗震设防审批窗口办理流程图》。

- 九、办理地址

窗口办理地址

| 窗口地址 | 联系电话 | 办公时间 | 交通指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江门市堤西路88号 | 0750-3871177、3871178 | 上午8：30—12：00，下午2：00—5：30 | 在江门市区内乘坐公交车：22路，13路,30路,28路,23路,35路,3路, 36路,19路,10路,101路,4路,102路, 在"人人乐商场站"下车，步行200米到江门市人民政府行政服务中心 |

- 十、咨询、投诉、行政复议或行政诉讼

1.申请人可通过电话、网上、窗口等方式进行咨询和审批进程查询。

电话查询：0750-3871177、3871178；

网上咨询http://www.jmzjj.gov.cn/；

2.申请人可通过电话、网上、窗口等方式进行投诉。

电话投诉： 0750-12345；

网上投诉：http://12345.jiangmen.gov.cn/。

3.申请人对本事项的办理结果有异议的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

行政复议：

江门市法制局，江门市白沙大道西1号1幢6楼，0750-3273880；

广东省住房和城乡建设厅，广州市东风中路483号粤财大厦，020-83133531

行政诉讼：广东省江门市中级人民法院，江门市篁庄大道98号，0750-3936000，

12368

超限高层建筑工程抗震设防审批窗口办理流程图