## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共21页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 1043892.14
1.1 |  | 空调系统 | 1008159.91
1.2 |  | 消防排烟系统 | 35732.23
2 |  | 措施项目费 | 35190.5
2.1 |  | 安全文明施工费 | 35190.5
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费 | 22965.62
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 材料检验试验费 | 2087.78
3.8 |  | 预算包干费 | 20877.84
3.9 |  | 工程优质费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费 | 3306.15
4.1 |  | 防洪工程维护费 | 1102.05
4.2 |  | 建筑意外伤害保险费 | 2204.1
5 |  | 税金 | 38433.17
6 |  | 含税工程总造价 | 1143787.58
招标控制价合计 |  |  | 1143787.58

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 空调系统 | [5 empty] | 1008159.91
1 | 030701003004 |  | 多联式空调机(室外机)KB.1-3-40HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.1-3-40HP¦规格：制冷量：112KW风量:40000m3/h,噪声≤63dB(A)电功率：32KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.5 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 6727.99 | 6727.99
2 | 030701003005 |  | 多联式空调机(室外机)KB.3-3-26HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.3-3-26HP¦制冷量：72.8KW风量:26000m3/h,噪声≤60dB(A)电功率：22KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.3 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 5625.09 | 5625.09
3 | 030701003006 |  | 多联式空调机(室外机)KB.2-4-24HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.2-4-24HP¦制冷量：67.2KW风量:25000m3/h,噪声≤62dB(A)电功率：19.5KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.45 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 5046.75 | 5046.75
本页小计 | [8 empty] | 17399.83
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030701003007 |  | 多联式空调机(室外机)KB.2-3-20HP、KB.3-4-20HP、KB.2-5-20HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.2-3-20HP¦制冷量：56KW风量:18000m3/h,噪声≤67dB(A)电功率：16KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.5 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 3 |  | 4780.26 | 14340.78
5 | 030701003008 |  | 多联式空调机(室外机)KB.1-2-16HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.1-2-16HP¦制冷量：45KW风量:14000m3/h,噪声≤60dB(A)电功率：14KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.46 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 4283.15 | 4283.15
6 | 030701003009 |  | 多联式空调机(室外机组)KB.3-5-12HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.3-5-12HP¦制冷量：34KW风量:14000m3/h,噪声≤58dB(A)电功率：10KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.4 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 3910.76 | 3910.76
本页小计 | [8 empty] | 22534.69
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030701003010 |  | 多联式空调机(室外机)KB.3-1X-10HP、3-2X-10HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)KB.3-1X-10HP¦制冷量：28KW风量:11100m3/h,噪声≤58dB(A)电功率：8KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥3.5 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 2 |  | 3655.11 | 7310.22
8 | 030701003011 |  | 多联式空调机(室外机)KB.2-1X-8HP、KB.2-2X-8HP、KB.1-1X-8HP、KB.2-1X-8HP、KB.3-6X-8HP | 1、空调器安装(落地式) 2、多联式空调机(室外机组)¦制冷量：22.4KW风量:10000m3/h,噪声≤58dB(A)电功率：5.5KW,电源：380V/50Hz/3φIPLV≥4.07 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 5 |  | 3347.76 | 16738.8
9 | 030701003012 |  | 多联式中高静压风管式（室内机）KB.10.0 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式中高静压风管式（室内机）KB.10.0¦制冷量：10.0KW风量:1500m3/h，机外静压：80Pa电功率：260W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤39dB(A) 带冷凝水提升泵 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 18 |  | 6905.37 | 124296.66
本页小计 | [8 empty] | 148345.68
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030701003013 |  | 多联式中高静压风管式（室内机）KB.7.1 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式中高静压风管式（室内机）KB.7.1¦制冷量：7.1KW风量:1000m3/h，机外静压：80Pa电功率：200W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤42dB(A)带冷凝水提升泵 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 12 |  | 6473.51 | 77682.12
11 | 030701003014 |  | 多联式中高静压风管式（室内机）KB.5.6 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式中高静压风管式（室内机）KB.5.6¦制冷量：5.6KW风量:900m3/h，机外静压：80Pa电功率：145W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤36dB(A)带冷凝水提升泵 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 5 |  | 6098.84 | 30494.2
12 | 030701003015 |  | 多联式风管式室内机 KB.5.0 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式风管式室内机KB.5.0¦制冷量：5.0KW风量:750m3/h，机外静压：49Pa电功率：160W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤40dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 11 |  | 5673.59 | 62409.49
本页小计 | [8 empty] | 170585.81
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030701003016 |  | 多联式风管式室内机 KB.4.5 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式风管式室内机KB.4.5¦风量:750m3/h，机外静压：49Pa电功率：140W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤40dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 4 |  | 5367.27 | 21469.08
14 | 030701003017 |  | 多联式风管式室内机 KB.4.0 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式风管式室内机KB.4.0¦制冷量：4.0KW(A)风量:700m3/h，机外静压：49Pa电功率：100W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤38dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 7 |  | 4989.31 | 34925.17
15 | 030701003018 |  | 多联式风管式室内机 KB.3.6 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式风管式室内机KB.3.6¦制冷量：3.6KW风量:650m3/h，机外静压：49Pa电功率：80W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤38dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 20 |  | 4718.34 | 94366.8
本页小计 | [8 empty] | 150761.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030701003019 |  | 多联式风管式室内机 KB.3.2 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式风管式室内机KB.3.2¦制冷量：3.2KW风量:600m3/h，机外静压：49Pa电功率：80W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤38dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 5 |  | 4352.53 | 21762.65
17 | 030701003020 |  | 多联式新风处理机BX.1-2 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式新风处理机BX.1-2¦风量：3000m3/h，制冷量：28KW机外静压：150Pa电功率：630W，电源：380V/50Hz/3φ噪声≤56dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 3494.3 | 3494.3
18 | 030701003021 |  | 多联式新风处理机BX.2-2 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式新风处理机BX.2-2¦风量：3000m3/h，制冷量：28KW机外静压：300Pa电功率：700W，电源：380V/50Hz/3φ噪声≤56dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 4164.2 | 4164.2
本页小计 | [8 empty] | 29421.15
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030701003022 |  | 多联式新风处理机BX.2-1、BX.3-1 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式新风处理机BX.2-1、BX.3-1¦风量：2000m3/h，制冷量：20KW机外静压：200Pa电功率：350W，电源：220V/50Hz/1φ噪声≤47dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 2 |  | 3040.4 | 6080.8
20 | 030701003023 |  | 多联式新风处理机BX.1-1、BX.3-2 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式新风处理机BX.1-1、BX.3-2¦风量：1600m3/h，制冷量：22.4KW机外静压：200Pa电功率：330W，电源：220V/50Hz/1φ噪声≤46dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 2 |  | 2803.49 | 5606.98
21 | 030701003024 |  | 多联式新风处理机BX.3-3 | 1、空调器安装(吊顶式) 2、多联式新风处理机BX.3-3¦风量：1000m3/h，制冷量：13KW机外静压：100Pa电功率：270W，电源：220V/50Hz/1φ噪声≤45dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 2522.54 | 2522.54
本页小计 | [8 empty] | 14210.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030108001001 |  | 低噪音离心排风机 PF-1 | 1、离心式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 400 2、低噪音离心排风机 PF-1¦风量=1000 m3/h，风压=150Pa电功率=250W，电源：220V/50Hz/1φ噪声≤41dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 6 |  | 1807.6 | 10845.6
23 | 030108001002 |  | 低噪音离心排风机 PF-2 | 1、离心式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 400 2、低噪音离心排风机 PF-2¦风量=800 m3/h，风压=150Pa电功率=200W，电源：220V/50Hz/1φ噪声≤39dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 6 |  | 1537.64 | 9225.84
24 | 030108006001 |  | 吊顶式排气扇(自带止回阀)TP1 | 1、屋顶式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 450 2、天花排气扇TP-1¦风量=500m3 电功率=100W，电源：噪音≤48dB(A)220V/50Hz/1φm（自带止回阀） | 台 | 3 |  | 2203.49 | 6610.47
25 | 030404033001 |  | 壁挂式排气扇QP-1 | 1、照明器具 排气扇 2、壁挂式排气扇 QP-1¦风量=500 m?/h电功率=150W，电源：220V/50Hz/1φ噪音≤48dB(A) | 台 | 1 |  | 817.76 | 817.76
本页小计 | [8 empty] | 27499.67
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030701003025 |  | 分体空调 | 1、空调器安装(落地式) 设备重量(t以内) 0.6 2、分体空调KF.3.0¦制冷量：7.5KW风量:1000m3/h电功率：105W,电源:220V/50Hz/1φ噪声≤40dB(A) | 台 | 2 |  | 5670.31 | 11340.62
27 | 030703007001 |  | 铝合金单层百叶风口 300 × 200 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 2、铝合金单层百叶风口 300 × 200 | 个 | 35 |  | 120.67 | 4223.45
28 | 030703007002 |  | 铝合金单层百叶风口 400 × 200 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 2、铝合金单层百叶风口 400 × 200 | 个 | 3 |  | 148.29 | 444.87
29 | 030703001001 |  | 手/电动对开式多叶调节阀400X500 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、手/电动对开式多叶调节阀400X500 | 个 | 1 |  | 546.08 | 546.08
30 | 030703001002 |  | 手/电动对开式多叶调节阀500X500 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、手/电动对开式多叶调节阀500X500 | 个 | 3 |  | 635.26 | 1905.78
31 | 030703001003 |  | 手/电动对开式多叶调节阀400X400 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、手/电动对开式多叶调节阀400X400 | 个 | 2 |  | 508.6 | 1017.2
32 | 030703001004 |  | 手/电动对开式多叶调节阀320X320 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、手/电动对开式多叶调节阀320X320 | 个 | 1 |  | 476.67 | 476.67
33 | 030703020001 |  | 复合阻抗式消声器630X200X1000 | 1、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2000 2、复合阻抗式消声器¦630X200X1000 | 个 | 1 |  | 1095.43 | 1095.43
本页小计 | [8 empty] | 21050.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030703020002 |  | 复合阻抗式消声器600X400X1000 | 1、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2500 2、复合阻抗式消声器¦600X400X1000 | 个 | 1 |  | 1228.96 | 1228.96
35 | 030703020003 |  | 复合阻抗式消声器600X200X1000 | 1、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2000 2、复合阻抗式消声器¦600X200X1000 | 个 | 1 |  | 1053.56 | 1053.56
36 | 030703020004 |  | 复合阻抗式消声器800X200X1000 | 1、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2000 2、复合阻抗式消声器¦800X200X1000 | 个 | 1 |  | 1181.34 | 1181.34
37 | 030703020005 |  | 复合阻抗式消声器500X200X1000 | 1、阻抗复合式消声器(T701-6)制作安装 2、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2000 3、复合阻抗式消声器¦500X200X1000 | 个 | 2 |  | 937.74 | 1875.48
38 | 030703020006 |  | 复合阻抗式消声器400X200X1000 | 1、成品消声器安装（长度1000mm以内） 法兰周长(mm以内) 2000 2、复合阻抗式消声器¦400X200X1000 | 个 | 1 |  | 862.91 | 862.91
39 | 030703001005 |  | 70℃防火阀 630X200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦630X200 | 个 | 1 |  | 447.31 | 447.31
40 | 030703001006 |  | 70℃防火阀 600X400 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦600X400 | 个 | 1 |  | 489.16 | 489.16
41 | 030703001007 |  | 70℃防火阀 600X200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦600X200 | 个 | 1 |  | 402.16 | 402.16
本页小计 | [8 empty] | 7540.88
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030703001008 |  | 70℃防火阀 800X200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦800X200 | 个 | 1 |  | 502.33 | 502.33
43 | 030703001009 |  | 70℃防火阀 500X200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦500X200 | 个 | 2 |  | 349.26 | 698.52
44 | 030703001010 |  | 70℃防火阀 400X200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀¦400X200 | 个 | 1 |  | 312.84 | 312.84
45 | 030703007003 |  | 方向散流器 600X600 | 1、风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500 2、方向散流器 600X600 3、喉管 475X475 | 个 | 120 |  | 866.23 | 103947.6
46 | 031001006013 |  | UPVC管（冷凝水）DN20 | 1、冷凝水安装 2、UPVC塑料管 DN20 3、橡塑保温套管安装 4、难燃B1级橡塑材料管套 DN20*13mm | m | 283.08 |  | 15.01 | 4249.03
47 | 031001006014 |  | UPVC管（冷凝水）DN25 | 1、冷凝水安装 2、UPVC塑料管 DN25 3、橡塑保温套管安装 4、难燃B1级橡塑材料管套 DN25*13mm | m | 64.35 |  | 18.01 | 1158.94
48 | 031001006015 |  | UPVC管（冷凝水）DN32 | 1、冷凝水安装 2、UPVC塑料管 DN32 3、橡塑保温套管安装 4、难燃B1级橡塑材料管套 DN32*13mm | m | 35.86 |  | 20.48 | 734.41
49 | 031001006016 |  | UPVC管（冷凝水）DN40 | 1、冷凝水安装 2、UPVC塑料管 DN40 3、橡塑保温套管安装 4、难燃B1级橡塑材料管套 DN40*13mm | m | 39.77 |  | 24.03 | 955.67
50 | 031001006017 |  | UPVC管（冷凝水）DN50 | 1、冷凝水安装 2、UPVC塑料管 DN50 3、橡塑保温套管安装 4、难燃B1级橡塑材料管套 DN50*13mm | m | 91.26 |  | 27.17 | 2479.53
本页小计 | [8 empty] | 115038.87
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
51 | 030801014001 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ6.4） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管¦Φ6.4 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ6.4 厚15mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 370.47 |  | 26.39 | 9776.7
52 | 030801014002 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ9.5） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ9.5 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ9.5 厚15mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 454.32 |  | 28.39 | 12898.14
53 | 030801014003 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ12.7） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ12.7 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ12.7 厚15mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 420.93 |  | 30.4 | 12796.27
54 | 030801014004 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ15.9） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ15.9 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ15.9 厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 245.88 |  | 31.69 | 7791.94
本页小计 | [8 empty] | 43263.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 030801014005 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ19.1） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ19.1 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ19.1 厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 365.92 |  | 33.03 | 12086.34
56 | 030801014006 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ22.2） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ22.2 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑管套Φ22.2 厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 67.52 |  | 37.74 | 2548.2
57 | 030801014007 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ28.6） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ28.6 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ28.6 厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 207.52 |  | 40.13 | 8327.78
58 | 030801014008 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ31.8） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ31.8 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ31.8 厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 62.96 |  | 43.48 | 2737.5
本页小计 | [8 empty] | 25699.82
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030801014009 |  | 冷媒管（脱氧铜管 Φ39.1） | 1、智能集中式空调系统铜管安装 2、脱氧铜管 Φ39.1 3、橡塑保温套管安装 4、发泡橡塑套管Φ39.1¦厚20mm 5、空气吹扫 6、低中压管道气压试验 7、低中压管道真空试验及真空干燥 | m | 4.94 |  | 48.68 | 240.48
60 | 030702001001 |  | 镀锌钢板通风管道(保温) δ=0.5 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 800以下 2、镀锌薄钢板¦0.5 3、发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板¦厚25mm | m2 | 224.18 |  | 209.36 | 46934.32
61 | 030702001002 |  | 镀锌钢板通风管道(保温) δ=0.6 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 2000以下 2、镀锌薄钢板¦0.6 3、发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板¦厚25mm | m2 | 372.16 |  | 178.86 | 66564.54
62 | 030702001003 |  | 镀锌钢板通风管道(保温) δ=0.75 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 4000以下 2、镀锌薄钢板¦0.75 3、发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板¦厚25mm | m2 | 391.86 |  | 161.85 | 63422.54
本页小计 | [8 empty] | 177161.88
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 030702001004 |  | 镀锌钢板通风管道(保温) δ=1.0 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 4000以下 2、镀锌薄钢板¦1.0 3、发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板¦厚25mm | m2 | 43.03 |  | 170.23 | 7325
64 | 031002001001 |  | 空调管管道支架Φ9.5 | 1、管道支架制作、安装 2、一般钢结构 红丹防锈漆2遍 3、醇酸防锈漆 4、一般钢结构 调和漆2遍 5、酚醛调合漆 | kg | 802.13 |  | 20.71 | 16612.11
65 | 030703019001 |  | 冷媒分配器 | 1、冷媒分配器安装 2、冷媒分配器 | 个 | 75 |  | 76.56 | 5742
66 | 030702001005 |  | 风管软接头 | 1、软管接口制作安装 2、系统调整费 | m2 | 20 |  | 398.4 | 7968
|  |  | 消防排烟系统 | [5 empty] | 35732.23
67 | 030702001006 |  | 消防排烟管道 δ=0.6 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 4000以下 2、镀锌薄钢板¦0.6 | m2 | 30.99 |  | 96.8 | 2999.83
68 | 030702001007 |  | 消防排烟管道 δ=1.0 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 4000以下 2、镀锌薄钢板¦1 | m2 | 128.26 |  | 109.8 | 14082.95
69 | 030702001008 |  | 镀锌钢板通风管道 δ=1.2 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(mm) 4000以下 2、镀锌薄钢板¦1.2 | m2 | 13.16 |  | 116.43 | 1532.22
70 | 030703011001 |  | 消防排烟风口 DDPYK14060 | 1、铝制孔板风口制作安装 2、消防排烟风口DDPYK14060¦1400*600 | 个 | 1 |  | 673.77 | 673.77
71 | 030703011002 |  | 消防排烟风口 DDPYK16080 | 1、铝制孔板风口制作安装 2、消防排烟风口DDPYK16080¦1600*800 | 个 | 1 |  | 798.25 | 798.25
本页小计 | [8 empty] | 57734.13
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第17页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
72 | 030703011003 |  | 消防排烟风口 DDPYK8040 | 1、铝制孔板风口制作安装 2、消防排烟风口DDPYK8040¦800*400 | 个 | 1 |  | 590.06 | 590.06
73 | 030108001003 |  | 消防高温排烟轴流风机 PY(1)-1 | 1、离心式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 800 2、消防高温排烟轴流风机PY(1)-1 ¦ 风 量：25000 m3/h 叶轮直径：630mm静压：300 Pa 电机功率：11 Kw转 速：1450 噪声：≤80 dB(A)rpm 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 6424.21 | 6424.21
74 | 030108001004 |  | 消防高温排烟轴流风机 PY(2)-1 | 1、离心式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 800 2、消防高温排烟轴流风机PY(2)-1 ¦ 风 量：35000m3/h， 叶轮直径：900mm静压：600 Pa 电机功率：22 Kw转 速：1450 噪声：≤87dB(A) 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、减震器安装 7、减震器 | 台 | 1 |  | 7342.23 | 7342.23
75 | 030703001011 |  | 280℃防火阀 1250X300 | 1、类型:280℃防火阀 2、规格:1250X300 | 个 | 1 |  | 629.52 | 629.52
76 | 030703001012 |  | 280℃防火阀 1200X500 | 1、类型:280℃防火阀 2、规格:1200X500 | 个 | 1 |  | 659.19 | 659.19
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施费部分
77 | 031301017005 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
78 | 031302003005 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
本页小计 | [8 empty] | 15645.21
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第18页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 031302007003 |  | 高层施工增加 |  | 项
80 | 031301018005 |  | 其他措施 |  | 项
本页小计
合计 | [8 empty] | 1043892.14

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页, 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 安全文明施工措施费部分
1.1 | 031302001005 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 35190.5 |  |  |  |  | 按26.57%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 35190.5
2 | QTCSF |  | 其他措施费部分
2.1 | 031302002005 |  | 夜间施工增加 | [8 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.2 | 031302004005 |  | 二次搬运
2.3 | 031302005005 |  | 冬雨季施工增加
2.4 | 031302006005 |  | 已完工程及设备保护
2.5 | 粤031302008005 |  | 赶工措施费
2.6 | 粤031302009005 |  | 文明工地增加费 | [8 empty] | 市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
小计
合计 | [6 empty] | 35190.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  | 标段: |  | 第20页, 共21页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 材料检验试验费 |  | 2087.78 |  |  | 以分部分项项目费的0.2%计算(单独承包土石方工程除外)
8 | 预算包干费 |  | 20877.84 |  |  | 按分部分项项目费的0-2%计算
9 | 工程优质费 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础
10 | 其他费用
总计 |  |  | 22965.62

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-空调、通风系统工程 |  |  | 标段: |  | 第21页, 共21页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [5 empty] | 3306.15
1.1 | 防洪工程维护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 1102048.26 |  | 0.1 | 1102.05
1.2 | 建筑意外伤害保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 1102048.26 |  | 0.2 | 2204.1
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 1105354.41 |  | 3.477 | 38433.17
合计 | [6 empty] | 41739.32
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：