编  制  说  明

- 工程概况：

工程名称：五邑大学学生综合服务中心建设项目

工程概况：五邑大学学生综合服务中心土建及安装工程、幕墙工程。建筑面积3800.8m2，楼层3层，建筑高度为13.5m；

二、编制依据：

1、计价依据：《建设工程工程量清单规范》GB50500-2013

2010年《广东省建设工程计价通则》

2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》

2010年《广东省安装工程综合定额》

参照《广州市建设项目设计概算编审指引》

《关于取消计取堤围防护费的通知》 江造函【2016】36号

2、工程量计量依据：《五邑大学学生综合服务中心建设项目》初步设计图纸

《设计图纸会审记录》

《工作联系单》

《工作联系函》进行计算工程量；

3、取费：三类地区，税率为3.477%；

4、材料价格：按2015年第一季度信息价计入，不足按江门及周边市场价计入

- 本概算包括项目：用地范围内建筑物。

- 本概算范围：

- 土建装饰工程；

- 电气工程；

- 给排水工程；

- 消防工程；

- 空调及通风工程；

- 建筑智能化系统工程；

- 面积指标：

总建筑面积:3800.08 m2

五、主要经济指标：

总投资约:1459.6万元。

每平方造价：3840.25元/m2。

六、本概算有关需要说明的问题：

- 本概算未包含开办费、家具购置费、报告厅系统、机械停车设备工程、红线外市政配套等。上述费用通过另外渠道筹集，不在本概算范围内考虑。